## Легенда
ЛЕГЕНДА:
* Кодове на контролни дейности
1 - Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения
2 - Дейности, извършвани в речните легла
3 - Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните води и съоръженията за измерване на водните количества
4 - Количества и качества на водите
5 - Поддържане на минимално допустимия отток в реките
6 - Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ
7 - Спазване на забрани и ограничения на СОЗ
8 - Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите
9 - Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства
10 - Сигнали и жалби
11 - Минерални води
15 - Последващ контрол

## ZELEN TELEFON
Приложение № 3: Отчет за извършените проверки на сигнали от "Зелен телефон" през месец юли 2024 г.
Брой постъпили сигнали | Брой извършени проверки | Брой констатирани нарушения | Брой дадени предписания | Брой съставени АУАН
11 | 8 | 0 | 15 | 1
№ на ред | Вх.№ | Дата на постъпилия сигнал | Сигнал | Предприети действия
1 | КД-05-70 | 2024-07-01 | Получено обаждане на 29.06.2024 г. в 18:10 ч., от дежурен в РИОСВ-Плевен, за обаждане на тях от 112 за сигнал, че " река Черни Вит при разклона за гр. Етрополе тече с тъмен към черен цвят…" На 30.06.2024 г. получено обаждане в 11:00 ч. от дежурен в РИОСВ-Плевен, за обаждане към тях от 112, за сигнал " Река Черни Вит по цялото течение тече замърсена, има умряла риба''. Информацията е препратена от Дежурен - РИОСВ- Плевен. | Проверката се извършва във връзка с: постъпил по Зелен телефон сигнал, заведен с вх. №КД-05-70/01.07.2024 г. От направената проверка се констатира следното: В БДДР по Зелен телефон е постъпил сигнал, заведен с вх. №КД-05-70/01.07.2024 г. Същият е подаден от Зелен телефон на РИОСВ – Плевен. Сигналът е подаден от г-н Иванов, относно: „река Черни Вит тече с тъмен към черен цвят…. по цялото течение тече замърсена, има умряла риба“. В момента на проверката е извършен оглед и обход на река Черни Вит, извън урбанизираната територия, в близост до вливането в река Бели Вит, до мост със заснети географски координати с GPS GARMIN OREGON 600 както следва: N 42˚ 56΄ 05.8״ и Е 24˚ 12΄ 28.1״ ± 5 м. Констатира се, че водата е силно замътнена (кафяв цвят), с наличие на множество загнила листна маса в нея. Не се констатира наличие на мъртва риба в проверения участък от реката. Река Бели Вит, на мястото на вливане с река Черни Вит е с видно бистър цвят. При проверка на още 2 участъка от река Черни Вит съответно : при мост на републикански път, със заснети географски координати както следва: N 42˚ 55΄ 11.7״ и Е 24˚ 12΄ 19.6״ ± 4 м. и на мост в село Черни Вит за ул. „Христо Ботев“ със заснети географски координати: N 42˚ 53΄ 13.5״ и Е 24˚ 11΄ 51.4״ ± 4 м. се констатира, че водата е силно замътнена (кафяв цвят), с наличие на множество загнила листна маса в нея. Не се констатира наличие на мъртва риба в проверените участъци от реката. В момента на проверката е извършено пробонабиране на води от река Черни Вит от Регионална лаборатотория - Плевен към ИАОС по показатели : pH, % наситеност на кислород, кислород, температура и електропроводимост от следните участъци: - мост за земеделски земи, в землището на с. Дивчовото ( над водохващането на МВЕЦ „Сироко“), при точка със заснети географски координати: N 42˚ 49΄ 49.2״ и Е 24˚ 12΄ 10.4״ ± 4 м.; - пункт на НИМХ в село Черни Вит при точка със заснети географски координати: N 42˚ 54΄ 00.9״ и Е 24˚ 11΄ 54.8״ ± 4 м.; - водохващане на МВЕЦ „Сироко“ при точка със заснети географски координати: N 42˚ 49΄ 56.2״ и Е 24˚ 12΄ 00.0״ ± 4 м. В момента на проверката се констатира, че :„Зелени енергийни системи“ ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект с №11140175/26.01.2022 г. Водовземането се осъществява чрез водохващане на р. Черни Вит, в землището на с. Дивчовото, община Тетевен, област Ловеч - за производство на електроенергия, посредством МВЕЦ „Сироко“. Обектът на водоснабдяване е МВЕЦ „Сироко“ в землището на с. Дивчовото, общ. Тетевен, обл. Ловеч. Краен срок на действие на разрешителното: 14.02.2032 г. В момента на проверката задбаражното езеро на водохващането на МВЕЦ „Сироко“ е изцяло запълнено с водни обеми, промивния затворен орган (савак ) е затворен. Същият е бил отворен в периода от 9:00 часа на 28.06.2024 г. до 8:30 часа на 01.07.2024 г., поради опасения от силен напор върху стената на водохващането на МВЕЦ от прииждащите високи води, след пороен дъжд на 27.06.2024 г. към 23:00 часа. Данните за извършените дейности са отразени в дневника за отразяване на събитията на МВЕЦ. В момента на проверката се извършва водовземане от р. Черни Вит за нуждите на МВЕЦ. Електроцентралата работи с една хидрогрупа – ХГ I, с моментна мощност 75 kWh и моментно водно количество Q = 1345 м3/h. В момента на проверката протичат водни количества през изградения рибен проход, в лявата част на водохващането, за осигуряване на минималното водно количество за нормалното функциониране на екосистемите в реката след водохващането и осигуряващо хидравличната непрекъсваемост на реката, необходима за миграцията на рибите. Напречният профил на рибния проход е изцяло изпълнен с водни обеми. Проводимостта на 500 м след водохващането е видимо добра. На водохващането не е монтирано видеонаблюдение и не е изградено съоръжение за измерване на оттока на повърхностните води след водовземното съоръжение , съгласно т.9 от раздел Опазване на водите и околната среда от Приложение към Разрешително №11140175/26.01.2022 г. В сградата на МВЕЦ „Сироко“ е налично е разходомерно устройство – ултразвуков тип, марка „ULTRASONIC FLOWMETER”, сериен № V202200000470 , с показания в момента на проверката както следва: 33561691 м3. Същото е с наличен стикер, според който подлежи на последващ метрологичен контрол през 2025 г. и е с налична пломба на БД – Плевен с не нарушена цялост. Води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни обеми от електроцентралата. В БДДР за отчетната 2023 г. са представени: с вх. №КД-07-1747/28.02.2024 г. - декларация по чл.194б от ЗВ, годишен доклад на основание чл.48, ал.1, т. 12 от ЗВ и копие на дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни обеми. Дължимата такса е заплатена. Към момента на проверката, БДДР не е уведомена за изпускане на води от хидротехническото съоръжение (задбаражно езеро на водохващането на МВЕЦ „Сироко“), съгласно чл. 142 от ЗВ. Предпшисания:1 Да се изгради съоръжение за измерване на оттока на повърхностните води след водовземното съоръжение и да се осигури видеонаблюдение, съгласно т.9 от раздел Опазване на водите и околната среда от Приложение към Разрешително №11140175/26.01.2022 г. Писмено да се уведоми БДДР за предприетите дейности. 2.Да се представи настоящият протокол от проверката на Управителя на „Зелени енергийни системи“ ЕООД за сведение и изпълнение.
2 | КД-05-72 | 2024-07-04 | Нерегламентирано изпускане на язовир Синдиката, при което над язовир река Златна Панега е понижила нивото си. Молба за извършване на проверка. | Проверката се извършва във връзка с: постъпил по Зелен телефон сигнал, заведен с вх. №КД-05-72/04.07.2024 г. От направената проверка се констатира следното: В БДДР по Зелен телефон е постъпил сигнал, заведен с вх. №КД-05-72/04.07.2024 г. от г-н И. Иванов – еколог на община Луковит, относно: „нерегламентирано изпускане на язовир Синдиката, при което над язовира река Златна Панега е понижила нивото си“. В момента на проверката се констатира , че : „Национална електрическа компания“ ЕАД е титуляр на разрешително за водовземане от повърхностни води с №11140145/11.04.2013 г., продължено, изменено и поправено с Решение №4012/15.11.2023 г. Водовземането се осъществява от язовир Луковит, с цел на издаденото разрешително: за производство на електроенергия чрез ВЕЦ „Луковит“. Краен срок на действие на разрешителното: 11.04.2043 г. В момента на проверката се констатира, че ВЕЦ „Луковит“ не работи, не се извършва водовземане от язовир Луковит за целта на издаденото разрешително. За осигуряване на необходимото водно количество за нормалното функциониране на екосистемите в река Златна Панега, през месец май 2024 г. на язовирната стена са монтирани 2 броя полиетиленови тръби HDPE – Ø 355 мм. (сифони), които се спускат по цялата дължина на стената (18,30 м.), в непосредствена близост до основния изпускател, с което се изменя схемата и техническите параметри на съоръженията, посочени в разрешителното. За монтирането на гореописаните тръби БДДР не е уведомена. Задбаражното езеро на язовира е с понижени обеми в цялата си част, вкл. и в участъка при лодкостоянката на територията на Луковитска екопътека Искър – Панега – при точка със заснето географски координати :N 43° 11' 12.2", Е 24° 09' 21.0" ± 3 м. от 01.07.2024 г., когато е започнало експлоатирането на гореописаните тръби. Проводимостта на 500 м. от водовземното съоръжение по течението на реката и след изтичалото на ВЕЦ е видимо добра. В сградоцентралата на ВЕЦ „Луковит“ е налично разходомерно устройство за отчитане на позлваните водни количества и за трите хидрогрупи – ултразвуков тип – марка „ВЗЛЕТ РС“, сериен №800068, с показания в момента на проверката както следва: 28871272 м3. Същото е с наличен стикер, според който подлежи на последваща метрологична проверка през м.10 2026 г. Устройството е препломбирано в момента на проверката с жълта пластмасова пломба с №3489202. Води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните води обеми в електронен вариянт. В БДДР за отчетната 2023 г. са представени: декларация по чл. 194б от ЗВ, годишен доклад на основание чл. 48, ал.1, т. 12 от ЗВ и копие на дневник за ежемесечо отчитане на ползваните водни количества.Заплатена е дължимата такса. В БДДР не е представена за съгласуване Програма за собствен мониторинг за оценка осигуряването на непрекъснатост на реките и общо хидроморфологично въздействие, съгласно раздел 5 Задължения за провеждане на собствен мониторинг и специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг – т. 3 от Решение №4012/15.11.2023 г. Не е осигурено измерване на оттока на повърхностните води след водовземното съоръжения, съгласно условие от раздел Опазване на водите и околната среда : т.7 от Решение №4012/15.11.2023 г. Предписания: 1. Да се представи за съгласуване в БДДР Програма за собствен мониторинг за оценка осигуряването на непрекъснатост на реките и общо хидроморфологично въздействие, съгласно условията на разрешителното. 2. Да се осигури измерване на оттока на повърхностните води след водовземното съоръжение, съгласно условията на разрешителното. 3. Да се представи настоящият протокол от проверката на Изпълнителния Директор на „НЕК“ ЕАД за сведение и изпълнение.
3 | КД-05-91 | 2024-07-22 | Река Черни Вит, преминаваща през с. Черни вит, е с черен цвят, който се забелязва и по растителността по брега. | В БДДР по Зелен телефон е постъпил сигнал, заведен с вх. №КД-05-91/22.07.2024 г., относно „река Черни Вит, преминаваща през с. Черни Вит е с черен цвят, който се забелязва и по растителността по брега. Кметът на населеното място също е уведомена“. Същият е подаден по Зелен телефон на БДДР – Плевен. Проверката е извършена в присъствието на сигналоподателя и Кмета на с. Черни Вит. В момента на проверката е извършен оглед и обход на участъци от река Черни Вит в и извън урбанизираната територия на населеното място. Снети са географски координати на участъци от р. Черни Вит с точки, за които се констатира следното: Първа точка - при мост на разклона на с. Дивчовото са заснети географски координати: N 42˚ 49΄ 47.51״ и Е 24˚ 12΄ 5.41״ ± 4 м. В тази точка визуално не се наблюдава замътняване на водата в реката по време на проверката. Втора точка - при мост на разклона на с. Дивчовото и гр. Етрополе и с. Ямна. В тази точка визуално не се наблюдава замътняване на водата в реката по време на проверката. Трета точка - при участък от р. Черни Вит на десния бряг на реката са заснети географски координати: N 42˚ 50΄ 42.19״ и Е 24˚ 11΄ 3.75״ ± 4 м. В тази точка визуално не се наблюдава замътняване на водата в реката. В близост до речното течение се наблюдават незначителни отлагания на загнила листна маса и дребни съчки. Четвърта точка - при участък от р. Черни Вит на десния бряг на реката са заснети географски координати: N 42˚ 50΄ 45.33״ и Е 24˚ 10΄ 58.50״ ± 4 м. В тази точка визуално не се наблюдава замътняване на водата в реката. В близост до речното течение се наблюдават незначителни отлагания на загнила листна маса и дребни съчки. Пета точка - при мост в регулацията на с. Черни Вит, (махала „Остриля“) са заснети географски координати: N 42˚ 51΄ 23.10״ и Е 24˚ 11΄ 6.31״ ± 4 м. В тази точка не се наблюдава замътняване на водата в реката по време на проверката. Шеста точка - при мост в регулацията на с. Черни Вит, (местността „Дъскот“ Магарешката чешма“) са заснети географски координати: N 42˚ 51΄ 57.82״ и Е 24˚ 11΄ 14.32״ ± 4 м. В тази точка визуално се наблюдава замътняване на водата в реката в момента на проверката. Седма точка - при мост в регулацията на с. Черни Вит, (ул. „Капитан Войновски“) са заснети географски координати: N 42˚ 52΄ 28.11״ и Е 24˚ 11΄ 26.72״ ± 4 м. В тази точка визуално се наблюдава замътняване на водата в реката преди и след моста в момента на проверката. Осма точка - при мост в регулацията на с. Черни Вит, (ул. „Васил ¦Левски“) са заснети географски координати: N 42˚ 52΄ 53.81״ и Е 24˚ 11΄ 40.35״ ± 4 м. В тази точка визуално не се наблюдава замътняване на водата в реката в момента на проверката. Девета точка - при мост в регулацията на с. Черни Вит са заснети географски координати: N 42˚ 53΄ 6.91״ и Е 24˚ 11΄ 47.38״ ± 4 м. В тази точка визуално се наблюдава замътняване на водата в реката преди и след моста в момента на проверката.
4 | КД-05-94 | 2024-07-24 | РЕКА ОКОЛСКА, ПРЕМИНАВАЩА ПРЕЗ ЦЕНТЪРА НА С. ГОРНИ ОКОЛ, ТЕЧЕ МРЪСНА, НОСИ НАНОСИ И МИРИШЕ УЖАСНО. ОТ ЖИТЕЛИ НА СЕЛОТО СЕ ТВЪРДИ, ЧЕ ЗАМЪРСЯВАНЕТО Е ОТ "ГОЛФ ОКОЛ", ВСЛЕДСТВИЕ НА ПОЧИСТВАНЕ НА ЕЗЕРАТА | Констатации:1. Проверката се извършва във връзка постъпил сигнал по „Зелен телефон “ в Басейнова дирекция „Дунавски район “(БДДР) с наш вх. № КД-05-94/24.07.2024г. относно „Река Околска тече мръсна, носи наноси и смърди ужасно. От жителите на селото се твърди, че е замърсено от „Голф Окол“, които си чистят езерата“ 2. В деня на проверката се установи следното: 2.1. При проверката се извърши обход на терени в землището на с. Горни Окол, собственост на „Голф Окол“ ЕАД, което дружество е титуляр на разрешително за водовземане от повърхности води № 11190082/ 05.08.2021 г. Терена е предвиден за изграждане на голф игрище с 18 игрални полета и 3 бр. водоплътни водни басейни (езера). Езеро до помпена станция е общо събирателно езеро, в което постъпват водите от дренажа в р. Искър, същото е пълно на приблизително 40 см кота сифон преливник. Има следи от изпускане на води от езерото в дерето под него (р. Околска река). В момента на проверката няма изтичане от езерата. 2.2. Обходи се участък от р. Околска река на територията на с. Горни Окол в урбанизираната територия на селото. В обходения участък реката е коригирана. При извършения обход се констатира наличие на дънни утайки и тревиста растителност в коритото на реката, която трева е полегнала от въздействието на преминали високи води. Водите в реката са бистри без миризма. Констатираха се разрушени брегове на корекцията на р. Околска река в урбанизираната територия на селото по левия и десния бряг в близост до площада. От оставения телефонен номер в сигнала се направи опит за разговор със сигналоподателя, който не беше осъществен. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се осигури проводимост на р. Околска река преминаваща през урбанизираната територия на с. Горни Окол и уведоми БДДР писмено. 2. Да се предприемат действия по възстановяване разрушените участъци на корекцията на р. Околска река и уведоми БДДР писмено. 3. Настоящия констативен протокол да се представи на Кмета на община Самоков за сведение и изпълнение.
5 | КД-05-96 | 2024-07-24 | На пътя Русе - София, на изхода от гр. Долни Дъбник, в ляво, под орехите в началната част на обработваемия парцел, се извъшват дейности по сондиране за вода. Има 3 коли на мястото в момента. | 1. В БДДР-Плевен на 24.07.2024 г. /15:20 ч./ е постъпил по зелен телефон сигнал за „На пътя Русе София, на изхода от гр. Долни Дъбник, в ляво, под орехите в началната част на обработваемия парцел, се извършват дейности по сондиране за вода. Има 3 коли на място в момента.“ Заведен с вх.№КД-05-96/24.07.2027 г. 2. На 24.07.2024 г. е извършена проверка на място /16:50 ч./от експерт на БДДР-Плевен и представител на Община Долни Дъбник. Сигналоподателят е уведомен по телефона за извършване на проверката, но не присъства поради лична ангажираност. В момента на проверката се констатира че: на терен в близост до точка с географски координати N 43˚ 23΄ 53.4״ и Е 24˚ 25΄ 13.2״ ±4м, заснети с GPS OREGON 600, е налична сондажна изработка, запълнена с промивна течност, както и мобилна сондажна апаратура верижна с хидравлична подаване в положение за извършване на сондажни дейности. Сондажния инструмент е присъединен към сондажната карета и е спуснат в сондажната изработка. Наличен е земен утайник в близост до апаратурата на около 1.5 м с обем около 2 м3 запълнен с промивен разтвор на около 1/2 от обема. Налични са лекототоварен автомобил IVECO, рег. номер ВР 0658 СК с еднокубиков пластмасов контейнер в каросерията. Наличен е и бус FIAT с рег. номер ВР 5439 ВТ. Автомобилите са с надписи „Сондажи за вода“ и www.stoychedrill.com, и номер на мобилен телефон 0988855484. В момента на проверката нe се извършват сондажни дейности при посочената по-горе точка. Наличен е обслужващ персонал на апаратурата. Двигателя на апаратурата е топъл. Няма помпено оборудване и други технически средства за извършване на водовземане от изработката. Към момента на проверката не са представени необходимите законови документи съгласно Закона за водите(ЗВ) за изграждане на така описаната сондажната изработка. Предписания: 1. Да не се извършват дейности по изграждане на сондажната изработка без необходимите законови документи съгласно Закона за водите(ЗВ). 2. Да се яви Управителя на „Стойчевдрил“ ЕООД гр. Враца или упълномощено лице, на 26.07.2024 г. в Басейнова дирекция „Дунавски район“ - гр. Плевен в стая 505, етаж 5 (пети), за изясняване на фактическата обстановка във връзка с изграждането на констатираната в констативната част на протокола сондажна изработка. 3. Да се представи протокола от проверката на Управителя на „Стойчевдрил“ ЕООД гр. Враца, за сведение изпълнение. 4. Да се представи протокола от проверката на Кмета на община Долни Дъбник за сведение.
6 | КД-05-95(1) | 2024-07-29 | Недостатъчно количество вода след стената на язовир Панчарево. Недостатъчно количество вода след ВЕЦ "Пасарел". | Констатации:1. В Басейнова дирекция „Дунавски район“ по ел. поща и „Зелен телефон“ са получени горецитираните сигнали за „Недостатъчно количество вода след стената на язовир Панчарево. Недостатъчно количество вода след ВЕЦ „Пасарел“. 2. Съгласно утвърдения от министъра на околната среда и водите график за използване на водите на комплексните и значими язовири през месец юли 2024 г., за язовир Панчарево са утвърдени 1,607 млн. м3 за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира. Язовир Панчарево се стопанисва от „Напоителни системи“ ЕАД – София клон. 3. В деня на проверка се установи, че язовир Панчарево е с отворен челен преливник на около 3 см, което съгласно ключовата крива отговаря на около 600 л/сек, която вода се оттича в коритото на р. Искър. Съгласно дадените сведения от организатор ХТУ – яз. Панчарево, за изминалите дни от 24.07.2024 г. до деня на проверката (дните на получаване на сигналите) „Напоителни системи“ ЕАД– София клон е осигурявало около 600 л/сек съгласно утвърдения график на МОСВ за м юли 2024 г. Предписания: 1. Настоящия констативен протокол да се представи на Изп. Директор на „Напоителни системи“ ЕАД – София клон за сведение.
7 | КД-05-100 | 2024-07-29 | На път Плевен - Ловеч са разположени два броя язовири- Горен и Долен Кайлък. В момента незаконно се източва (напояване на праскови) язовир Долен Кайлък (под кантона) | В БДДР-Плевен е постъпил на 28.07.2024 г. /17:47 ч./ сигнал по зелен телефон, чрез тел. 112, за: „На път Плевен – Ловеч са разположени два броя язовири – Горен и Долен Кайлък. В момента незаконно се източва (напояване на праскови) яз. „Долен Кайлък ( под кантона)“. Заведен с вх.№КД-05-100/29.07.2024 г. на БДДР-Плевен. На 29.07.2024 г. е извършена проверка на място /16:10 ч./от експерти на БДДР-Плевен и представител на Община Ловеч. Сигналоподателят е уведомен по телефона за извършване на проверката, но не присъства поради лична ангажираност. В момента на проверката е обходен района на язовир „Долен Кайлък“, в землището на с. Славяни, Община Ловеч и част от отводящото дере на същия. Не е установено към момента на проверката източване на водни обеми от язовира. В отводящото дере след язовирната стена протичат незначителни водни обеми след основния изпускател, видимо от незначителни пропуски на затворния орган които оводняват същото. Водно ниво в язовирното езеро към момента на проверката е около 1.4 м под кота преливен ръб. Язовира е собственост на Община Ловеч и се стопанисва и експлоатира от същата към момента на проверката. По думи на представителя на общината, двукратно е ходено на място на 29.07.2024 г., по сигнала получен в общината за източване на язовира. Видимо в овощните градини (заградени с трайна ограда на терен) при разклона за с. Слатина (преди и след) не се визиуализират дейности по напояване на същите към момента на проверката. Предписания: 1. Да се спазват разпоредбите на Закона за водите при стопанисването и експлоатацията на язовир „Долен Кайлък“. 2. Да се представи настоящият протокол от проверката на Кмета на Община Ловеч за сведение и изпълнение.
8 | КД-05-103 | 2024-07-30 | Драговишка река в Южен парк тече като бяла боза - при мост над реката в парка - при входа от към ж.к Гоце Делчев. | Констатации:1. В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) в 15.11 часа е постъпил сигнал по „Зелен телефон“ относно „Драговишка река в Южен парк тече като бяла боза-при мост над реката в парка – при входа ж.к. Гоце Делчев“. Полученият сигнал е заведен по вх. №КД-05-103/ 30.07.2024 г. 2. Съгласно дадената локация в сигнала, се извърши проверка на място на 30.07.2024 г. в 16,20 часа, при която се обходи участък срещу течението на р. Дреновичка /Перловска/ от точка с географски координати N 42°39'45,37" и E 23°18'12,35" (мост над реката), в разглежданият участък реката е коригирана, като сечението й е трапецовидно, изградено от сечен камък до точка с географски координати N 42°39'28,05" и E 23°18'14,22". Водите в реката са мътни с бял оттенък, без мирис. От точка с географски координати N 42°39'28,05" и E 23°18'14,22" се наблюдават строителни дейности в реката, където в р. Дреновичка /Перловска/ се влива р. Боянска бара. Строителните дейности се изразяват в отбиване на двете реки за строителството на водоотвеждащи съоръжения (водостоци). Река Боянска бара се явява ляв приток на р. Дреновичка /Перловска/ и е отбита с южна посока в р. Дреновичка /Перловска/. На мястото на отбитото (старо) корито на р. Боянска бара е изграден монолитен водосток излято на място с кутиеобразно сечение. Водостока, който е все още в строителство е с дължина около 50м ширина около 4,0м и височина 2,50м. Река Дреновичка /Перловска/ е отбита в западна посока, като се подготвя изграждането на водосток със същите параметри на тези на р. Боянска бара. За строителството на така цитираните водостоци, има издадено от директора на БДДР разрешително за ползване на повърхностен воден обект р. Дреновичка /Перловска/ и река Боянска бара №12170930/04.12.2023 г.