## Легенда
ЛЕГЕНДА:
* Кодове на контролни дейности
1 - Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения
2 - Дейности, извършвани в речните легла
3 - Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните води и съоръженията за измерване на водните количества
4 - Количества и качества на водите
5 - Поддържане на минимално допустимия отток в реките
6 - Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ
7 - Спазване на забрани и ограничения на СОЗ
8 - Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите
9 - Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства
10 - Сигнали и жалби
11 - Минерални води
15 - Последващ контрол

## ZELEN TELEFON
Приложение № 3: Отчет за извършените проверки на сигнали от "Зелен телефон" през месец декември 2024 г.
Брой постъпили сигнали | Брой извършени проверки | Брой констатирани нарушения | Брой дадени предписания | Брой съставени АУАН
0 | 1 | 0 | 0 | 0
№ на ред | Вх.№ | Дата на постъпилия сигнал | Сигнал | Предприети действия
1 | № КД-05-181 КД-05-181(1) | 28.10.2024 13.11.2024 | ПОВТОРЕН СИГНАЛ ЗА ПРОДЪЛБОЧАВАНЕ НА КЛАДЕНЕЦ В ЦЕНТЪРА НА С. ДЪБРАВА, В СЛЕДСТВИЕ НА КОЕТО Е ИЗЧЕЗНАЛА ВОДАТА ЗА ВИК. ТВЪРДИ СЕ, ЧЕ СЕ ВОДОВЗЕМА ОТ КЛАДЕНЕЦА. СЕЛОТО НЯМА ВОДА ОТ 3 МЕСЕЦА. | Проверката се извършва във връзка с: Постъпили по зелен телефон сигнали в БДДР-Плевен и заведени с вх. №№ КД-05-181/28.10.2024 г. и КД-05-181-(1)/13.11.2024 г. от Г. Й. и Й. Й. от с. Дъбрава, общ Ловеч. От направената проверка се констатира следното: В постъпилите по зелен телефон сигнали в БДДР-Плевен и заведени с вх. №№ КД-05-181/28.10.2024 г. и КД-05-181-(1)/13.11.2024 г. от Г. Й. и Й. Й. от с. Дъбрава, общ Ловеч, се твърди, че „… в село Дъбрава, на центъра има кладенец. Някой го е продълбочил и оттогава изчезнала водата за „ВиК“. Твърди се че се водовзема от кладенеца. Селото нямало вода от три месеца….“ и „… сигнализира за продълбочаване на кладенец (18-28 м), вследствие на което вероятно е прекъсната жилата на извора, от който ВиК черпи вода за селото….“ . В телефонен разговор с Г. Й. е информира за проверката, не присъства по причини, че пътува и не може да дойде. На номера на г-н Й. не е получен отговор на позвъняването. Преди огледа и обхода, пред кметството се появиха няколко жители. Една жена от присъствалите спомена, че е съседка на сигналоподателката. При извършения обход и оглед на терен при каптаж „Центъра“/„В И К“ АД гр. Ловеч (експлоатира се от дружеството) съвместно с представителя на „ВиК“ Ловеч се констатира наличие на водни обеми във водната камера на същия в размер на около 0.5 м3 . Водите от каптажа по етернитова тръба с диаметър 60 мм се подават към помпената станция от където се подават във водопроводната мрежа на населеното място. В момента на проверката протичат около не повече от 50 мл/сек. Към момента на проверката, по представена информация от „ВиК“ Ловеч от извършваните измервания на дебита на каптажа за периода от м. април 2024 г до м. ноември 2024 г. , от м. април до м. юни, дебита е в диапазон от 1200 мл/сек до 1000 мл/сек, за м. юли – 120 мл/сек, м. август - 10 мл/сек, м. септември – 5 мл/сек и месеци октомври и ноември – 0 мл/сек. Заснети географски координати на точка в близост до каптажа както следва: N 43°03'53.1" E 24°49'13.0" ±4м. Пред каптажа на около 10м е налична стара чешма изпълнена с каменна зидария. Дерето след каптажа и чешмата е напълно сухо и обрасло с трева, не протичат водни обеми. Обходен е и огледан район около, в близост до точка с географски координати N 43°03'54.0" E 24°49'11.2" ±4м. При същата на терен към момента на проверката е констатиран тръбен кладенец оборудван за експлоатация. На терен PVC колона  около180 мм и в нея втора PVC колона  около 110 мм. В момента на проверката не се извършва водовземане от съоръжението. Нагнетателната тръба и кабелите са разположени към съседната къща. Района около устието на съоръжението е добре подържан, зелена трева, с налични засадени множество декоративни растения, както и дръвчета. Налична е и неголяма детска катерушка. Към момента на проверката на терен не са налични следи от извършване на дейности по продълбочаване на кладенеца. Заснетата точка е на около 3 м от наличната каменна ограда разположена към улицата. От г-н Б., който се представи за собственик на къщата, към момента на проверката е представено известие за доставяне за подадени документи до БДДР-Плевен, чрез Български пощи с щемпел на получаване - дата 28.10.2020 г. Подател Ал. Б., ул..... Ловешка Област, с. Дъбрава - 5546. Предписания, срокове, отговорници: 1.Да се представи настоящият протокол от проверката на Изпълнителния директор на „В И К“ АД гр. Ловеч за сведение.