## Ползване на подземни води
№ по ред | Титуляр | Разрешително |  |  |  |  | Място на ползване | [11 empty] | Вид на разрешителното | Цел на използване | Поречие | Разрешен денонощен обем | Разрешен годишен обем | Разрешен средноденонощен дебит | Разрешен максимален дебит | Разрешено време на работа на помпата с върхов дебит през денонощието (часа в денонощието) | Максимално допустимо понижение на водното ниво | Максимална дълбочина на водното ниво в съоръжението | Дълбочина на смукателя на помпата или на спускане на потопяемата помпа | Дълбочина на статично водно ниво (СВН), м, | Кота на СВН, м, | вид съоръжение | Геодезични координати |  | Кота | Географски координати |  | Северна ширина |  |  | Източна дължина |  |  | Десетични координати |  | Номер на изменено разрешително | Наличие на акт за промяна | Изменение |  | Продължаване |  | Прекратяване |  | Отнемане |  | Отказ за продължаване |  | Забележка
|  | № | Дата на издаване | Начален срок | Срок за изграждане на съоръжението | Краен срок | Воден обект | Код на водно тяло | Име на водно тяло | Име на съоръжението | Регистрационен № | Дата | Населено място | Община | Област | EKATTE | номер на имот | пояснение за обект | [14 empty] | Х | У |  | N | E | градус | минути | секунди | градус | минути | секунди | N | E |  |  | № | Дата | № | Дата | № | Дата | № | Дата | № | Дата
1 | Предприятие за добив на нефт и газ ЕАД - гр. Плевен | 12570007 | 2023-11-22 | 2007-08-04 |  | 2027-08-09 | Среднотриаски водоносен хоризонт |  |  | Сондаж Р - 3, м-ст Лъката, с. Селановци |  |  | Селановци | Оряхово | Враца | 70723 | 70723.45.16 | Предприятие за добив на нефт и газ | Разрешително за ползване на воден обект за реинжективане на води | отвеждане на отпадъчни попътни води от добива на нефт и газ | Дунав |  | 20000 | [11 empty] | 27.19 | 43°41'57.346'' | 24°2'44.208'' | 43 | 41 | 57.346 | 24 | 2 | 44.208 | 43.6993 | 24.0456 | 0161-1/ 24.04.2007 | да | 4016 | 2023-11-22 | 486 820 1107 4016 | 28.7.2011 01.08.2012 05.07.2013 22.11.2023 | [6 empty] | Решение № 486/ 28.07.2011 г. за продължаване срока на действие на разрешителното. Решение № 820/ 01.08.2012 г. за продължаване на срока на действие на разрешителното. Решение № 1107/ 05.07.2013 г. за продължаване на срока на действие на разрешителното.
2 | Булгартрансгаз ЕАД | 12570001 | 2015-07-03 | 2008-06-12 |  | 2016-06-12 | Неогенски водоносен хоризонт - покривните льосовидни слоеве | BG1G000000N049 | Карстово-порови води в Неоген - Сармат - Добруджа | ПК 1 - Булгартрансгаз - Йовково (поглъщащ кладенец) |  |  | Йовково | Генерал Тошево | Добрич | 34045 | ПИ № 016001 | компресорна станция Кардам 2, ПИ 016001 и ПИ 000015 | Разрешително за ползване на воден обект за инжектиране на води в подземен воден обект | инжектиране на води в подземен воден обект | Дунавски Добруджански реки |  | 365 | 0.012 | 0.015 |  |  |  |  | сухи | сухи | ПК1 |  |  | 174 | 43°46'46.20'' | 28°7'27.90'' | 43 | 46 | 46.2 | 28 | 7 | 27.9 | 43.7795 | 28.1244 | 02570002 | да | 1904 1685 | 27.05.2016 3.7.2015 | 1685 | 2015-07-03 | [6 empty] | Решение №1904/ 27.05.2016г. За изменение на разрешителното и поправка на ОФГ Решение № 1685/ 03.07.2015г. За изменение и продължаване срока на действие
| Булгартрансгаз ЕАД | 12570001 | 2015-07-03 | 2008-06-12 |  | 2016-06-12 | Неогенски водоносен хоризонт - покривните льосовидни слоеве | BG1G000000N049 | Карстово-порови води в Неоген - Сармат - Добруджа | ПК 2 - Булгартрансгаз - Йовково |  |  | Йовково | Генерал Тошево | Добрич | 34045 | ПИ № 016001 | компресорна станция Кардам 2, ПИ 016001 и ПИ 000015 | Разрешително за ползване на воден обект за инжектиране на води в подземен воден обект | инжектиране на води в подземен воден обект | Дунавски Добруджански реки |  | 365 | 0.012 | 0.015 |  |  |  |  | сухи | сухи | ПК2 |  |  | 174 | 43°46'46.20'' | 28°7'27.30'' | 43 | 46 | 46.2 | 28 | 7 | 27.3 | 43.7795 | 28.1242 | 02570002 | да | 1904 1685 | 27.05.2016 3.7.2015 | 1685 | 2015-07-03 | [6 empty] | Решение №1904/ 27.05.2016г. За изменение на разрешителното и поправка на ОФГ Решение № 1685/ 03.07.2015г. За изменение и продължаване срока на действие
| Булгартрансгаз ЕАД | 12570001 | 2015-07-03 | 2008-06-12 |  | 2016-06-12 | Неогенски водоносен хоризонт - покривните льосовидни слоеве | BG1G000000N049 | Карстово-порови води в Неоген - Сармат - Добруджа | ПК 3 - Булгартрансгаз - Йовково |  |  | Йовково | Генерал Тошево | Добрич | 34045 | ПИ № 000015 | компресорна станция Кардам 2, ПИ 016001 и ПИ 000015 | Разрешително за ползване на воден обект за инжектиране на води в подземен воден обект | инжектиране на води в подземен воден обект | Дунавски Добруджански реки |  | 365 | 0.011 | 0.015 |  |  |  |  | сухи | сухи | ПК3 |  |  | 174 | 43°46'46.50'' | 28°7'27.90'' | 43 | 46 | 46.5 | 28 | 7 | 27.9 | 43.7796 | 28.1244 | 02570002 | да | 1904 1685 | 27.05.2016 3.7.2015 | 1685 | 2015-07-03 | [6 empty] | Решение №1904/ 27.05.2016г. За изменение на разрешителното и поправка на ОФГ Решение № 1685/ 03.07.2015г. За изменение и продължаване срока на действие
| Булгартрансгаз ЕАД | 12570001 | 2015-07-03 | 2008-06-12 |  | 2016-06-12 | Неогенски водоносен хоризонт - покривните льосовидни слоеве | BG1G000000N049 | Карстово-порови води в Неоген - Сармат - Добруджа | ПК 4 - Булгартрансгаз - Йовково |  |  | Йовково | Генерал Тошево | Добрич | 34045 | ПИ № 000015 | компресорна станция Кардам 2, ПИ 016001 и ПИ 000015 | Разрешително за ползване на воден обект за инжектиране на води в подземен воден обект | инжектиране на води в подземен воден обект | Дунавски Добруджански реки |  | 365 | 0.011 | 0.015 |  |  |  |  | сухи | сухи | ПК4 |  |  | 174 | 43°46'46.50'' | 28°7'28.40'' | 43 | 46 | 46.5 | 28 | 7 | 28.4 | 43.7796 | 28.1246 | 02570002 | да | 1904 1685 | 27.05.2016 3.7.2015 | 1685 | 2015-07-03 | [6 empty] | Решение №1904/ 27.05.2016г. За изменение на разрешителното и поправка на ОФГ Решение № 1685/ 03.07.2015г. За изменение и продължаване срока на действие
| Булгартрансгаз ЕАД | 12570001 | 2015-07-03 | 2008-06-12 |  | 2016-06-12 | Неогенски водоносен хоризонт - покривните льосовидни слоеве | BG1G000000N049 | Карстово-порови води в Неоген - Сармат - Добруджа | МП 4 - Булгартрансгаз - Йовково (наблюдателен кладенец) |  |  | Йовково | Генерал Тошево | Добрич | 34045 | ПИ № 000015 | компресорна станция Кардам 2, ПИ 016001 и ПИ 000015 | Разрешително за ползване на воден обект за инжектиране на води в подземен воден обект | инжектиране на води в подземен воден обект | Дунавски Добруджански реки | [8 empty] | 58 | 114 | МП4 |  |  | 172 | 43°46'50.88'' | 28°7'28.85'' | 43 | 46 | 50.88 | 27 | 7 | 28.55 | 43.7808 | 27.1246 | 02570002 | да | 1904 1685 | 27.05.2016 3.7.2015 | 1685 | 2015-07-03 | [6 empty] | Решение №1904/ 27.05.2016 г. За изменение на разрешителното и поправка на ОФГ Решение № 1685/ 03.07.2015г. За изменение и продължаване срока на действие
3 | Проучване и добив на нефт и газ АД | 12570002 | 2015-11-04 | 2015-11-04 |  | 2028-01-01 | Валанжски водоносен хоризонт |  |  | Поглъщащ кладенец ПК Сондаж Е - 29 бис - Долни Дъбник |  |  | Долни Дъбник | Долни Дъбник | Плевен | 22407 | 22407.137.435 /000435/ | отпадъчни води, отделяни при добива на нефт и газ от среднотриаския продуктивен хоризонт на находища Долни Дъбник и Горни Дъбник в нефтосъбирателен пункт (II НГСП) гр. Долни Дъбник в ПИ 000124 | Разрешително за ползване на воден обект за инжектиране на води | Отвеждане на замърсители в подземните води | Вит | 603 | 220000 | 7 | [5 empty] | +8 | 111 | ПК | 4720847.065 | 8599756.215 | 103 | 43°25'1,143'' | 24°28'4,152'' | 43 | 25 | 1.143 | 24 | 28 | 4.152 | 43.417 | 24.4678 | 02570005 | да | 4063 2888 2065 1758 | 29.12.2023 27.01.2020 04.04.2017 4.11.2015 | 4063 2888 2065 1758 | 29.12.2023 27.01.2020 04.04.2017 4.11.2015 | [6 empty] | Решение № 1758/04.11.2015 г. за изменение и продължаване срока на действие. Решение № 2065/04.04.2017 г. за изменение на разрешителното. Решение № ПВ1-00114/ 15.01.2018 г. за поправка на ОФГ в Решение № 1758/ 04.11.2015 г.
4 | Булгартрансгаз ЕАД | 12570003 | 2015-12-16 | 2008-11-26 |  | 2027-11-25 | Долноюрски и триаски водоносни хоризонти |  |  | Сондаж Р - 15 - Чирен |  |  | Чирен | Враца | Враца | 81400 | ПИ № 060031 | пластови води от естествен произход, формирани в процеса на извличане и след отделяне от газа, при добива на природен газ от ПГХ Чирен | Разрешително за ползване на воден обект за реинжектиране на води в подземен воден обект | Отвеждане на замърсители в подземните води | Огоста |  | 5000 | 0.324 | 0.324 |  |  |  |  | 939 | -676 | ИК |  |  | 263 | 43°19'33,68'' | 23°33'54'' | 43 | 19 | 33.68 | 23 | 33 | 54 | 43.326 | 23.565 | 02570006 | да | 2757 1792 | 30.09.2019 16.12.2015 | 4084 2757 1792 | 22.01.2024 30.09.2019 16.12.2015 | [6 empty] | Решение № РР-05-3/ 30.10.2019г. За поправка на очевидна фактическа грешка
5 | ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ АД | 12570004 | 2017-01-03 | 2009-01-01 |  | 2020-12-31 | Долнокреден малм-валанжски водоносен хоризонт |  |  | Сондаж Е - 41 - Долни Луковит |  |  | Долни Луковит | Искър | Плевен | 22438 | ПИ № 410041 | отпадъчни води, отделяни при добива на нефт и газ от долноюрския продуктивен хоризонт на находища Долни Луковит и Долни Луковит - запад в нефтосъбирателен пункт (II НГСП) Долни Луковит, в с. Долни Луковит | Разрешително за ползване на подземен воден обект за инжектиране на води | Отвеждане на замърсители в подземните води | Искър | 19.2 | 7000 | 0.22 | [5 empty] | 37.17 | 10 | ТК | 4733773.91 | 8580423.523 | 47.17 | 43°32'08,64'' | 24°13'51.99'' | 43 | 32 | 8.64 | 24 | 13 | 51.99 | 43.5357 | 24.2311 | 02570004 | да | 2614; 2042 | 15.03.2019; 3.1.2017 | 2042 | 2017-01-03 | [6 empty] | Решение №2042/03.01.2017г. За изменение и продължаване срока на действие на разрешително № 02570004/11.11.2008 г., преномерирано с № 12570004/03.01.2017 г. Решение ПВ1-00098/ 15.01.2018 г. за поправка на ОФГ в решение № 2042/ 03.01.2017 г.
| ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ АД | 12570004 | 2017-01-03 | 2009-01-01 |  | 2024-12-31 | Долнокреден малм-валанжски водоносен хоризонт |  |  | Сондаж Е - 41 - Долни Луковит |  |  | Долни Луковит | Искър | Плевен | 22438 | ПИ № 410041 | отпадъчни води, отделяни при добива на нефт и газ от долноюрския продуктивен хоризонт на находища Долни Луковит и Долни Луковит - запад в нефтосъбирателен пункт (II НГСП) Долни Луковит, в с. Долни Луковит | Разрешително за ползване на подземен воден обект за инжектиране на води | Отвеждане на замърсители в подземните води | Искър | 30.2 | 11000 | 0.35 | [5 empty] | 37.17 | 10 | ТК | 4733773.91 | 8580423.523 | 47.17 | 43°32'08,64'' | 24°13'51.99'' | 43 | 32 | 8.64 | 24 | 13 | 51.99 | 43.5357 | 24.2311 | 02570004 | да | 3170 | 2021-01-29 | 3170 | 2021-01-29
6 | ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД | 12560001 | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | Кватернерен водоносен хоризонт | BG1G0000QAL018 | Порови води в Кватернера - р. Вит | Ров 1 ВГ Д.Митрополия – ВиК Плевен– Опанец |  |  | Опанец | Плевен | Плевен | 53583 | 53583.1.41 |  | разрешително за ползване на подземен воден обект за хидрогеоложко проучване за изкуствено подхранване чрез съществуващи съоръжения | хидрогеоложко проучване чрез съществуващи съоръжения за изкуствено подхранване | Вит |  | 129600 куб.м. за 6 дни | 250 л/сек за 6 дни | [7 empty] | Съоръжение със специална конструкция |  |  |  | 43°27'38,22'' | 24°32'17,72'' | 43 | 27 | 38.22 | 24 | 32 | 17.72 | 43.4606 | 24.5383 |  | не
7 | Община Севлиево | 12560002 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | до 1 година от влизане в сила на разрешителното | 2021-09-16 | Кватернерен водоносен хоризонт | BG1G0000QAL022 | Порови води в Кватернера - р. Росица в Севлиевската котловина | Инф.Др БПС ШК 1-4 - Община Севлиево - Севлиево |  |  | Севлиево | Севлиево | Габрово | 65927 | 65927.59.159 |  | разрешително за ползване на подземен воден обект за хидрогеоложко проучване за изкуствено подхранване чрез нови съоръжения | хидрогеоложко проучване чрез нови съоръжения за изкуствено подхранване | Янтра |  | 18144 за 6 дни | 70 л/сек за 72 часа | [7 empty] | Хоризонтален Дренаж | 4678414.22 | 8650519.93 | 199.64 | 43°01'35.2'' | 25°04'57.4'' | 43 | 1 | 35.2 | 25 | 4 | 57.4 | 43.0264 | 25.0826 |  | не
8 | ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД | 12580001 | 2021-07-12 | 2021-07-12 |  | 2025-07-12 | Кватернерен водоносен хоризонт | BG1G0000QAL018 | Порови води в Кватернера - р. Вит | Ров 1 ВГ Д.Митрополия – ВиК Плевен– Опанец |  |  | Опанец | Плевен | Плевен | 53583 | 53583.1.41 |  | Разрешително за ползване на подземен воден обект за изкуствено подхранване на подземните води | изкуствено подхранване на подземни води | Вит |  | 7884000 куб.м. | 250 л/сек | [7 empty] | Съоръжение със специална конструкция |  |  |  | 43°26'55,14'' | 24°32'1,94'' | 43 | 26 | 55.14 | 24 | 32 | 1.94 | 43.4487 | 24.5339 |  | не
9 | ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД | 12560003 | 2021-09-09 | 2021-09-09 |  | 2022-09-09 | Кватернерен водоносен хоризонт | BG1G0000QAL018 | Порови води в Кватернера - р. Вит | Ров 1 - Север |  |  | Опанец | Плевен | Плевен | 53583 | 40213.144.80 |  | разрешително за ползване на подземен воден обект за хидрогеоложко проучване за изкуствено подхранване чрез съществуващи съоръжения | хидрогеоложко проучване чрез съществуващи съоръжения за изкуствено подхранване | Вит |  | 51840 куб.м. за 6 дни | 100 л/сек | [7 empty] | инфилтрационен канал | 4714517.12 | 8597207.38 | 87.01 | 43°21'37.3'' | 24°26'6.679'' | 43 | 21 | 37.3 | 24 | 26 | 6.679 | 43.3604 | 24.4352 |  | не
| ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД | 12560003 | 2021-09-09 | 2021-09-09 |  | 2022-09-09 | Кватернерен водоносен хоризонт | BG1G0000QAL018 | Порови води в Кватернера - р. Вит | Ров 2 - Север |  |  | Опанец | Плевен | Плевен | 53583 | 40213.144.80 |  | разрешително за ползване на подземен воден обект за хидрогеоложко проучване за изкуствено подхранване чрез съществуващи съоръжения | хидрогеоложко проучване чрез съществуващи съоръжения за изкуствено подхранване | Вит | [10 empty] | инфилтрационен канал | 4714441 | 8597379.27 | 85.41 | 43°21'34.751'' | 24°26'14.261'' | 43 | 21 | 34.751 | 24 | 26 | 14.261 | 43.3597 | 24.4373 |  | не
| ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД | 12560003 | 2021-09-09 | 2021-09-09 |  | 2022-09-09 | Кватернерен водоносен хоризонт | BG1G0000QAL018 | Порови води в Кватернера - р. Вит | Род 3 - Юг |  |  | Опанец | Плевен | Плевен | 53583 | 40213.208.85 |  | разрешително за ползване на подземен воден обект за хидрогеоложко проучване за изкуствено подхранване чрез съществуващи съоръжения | хидрогеоложко проучване чрез съществуващи съоръжения за изкуствено подхранване | Вит | [10 empty] | инфилтрационен канал | 4713567.68 | 8597416.09 | 87.93 | 43°21'6.438'' | 24°26'15.318'' | 43 | 21 | 6.438 | 24 | 26 | 15.318 | 43.3518 | 24.4376 |  | не
| ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД | 12560003 | 2021-09-09 | 2021-09-09 |  | 2022-09-09 | Кватернерен водоносен хоризонт | BG1G0000QAL018 | Порови води в Кватернера - р. Вит | Род 4 - Юг |  |  | Опанец | Плевен | Плевен | 53583 | 40213.208.85 |  | разрешително за ползване на подземен воден обект за хидрогеоложко проучване за изкуствено подхранване чрез съществуващи съоръжения | хидрогеоложко проучване чрез съществуващи съоръжения за изкуствено подхранване | Вит | [10 empty] | инфилтрационен канал | 4713410.28 | 8597434.89 | 88.65 | 43°21'1.329'' | 24°26'16.049'' | 43 | 21 | 3.197 | 24 | 26 | 41.828 | 43.3509 | 24.445 |  | не
10 | В И К ООД | 12580002 | 2023-03-24 | 2023-03-24 |  | 2027-03-24 | Кватернерен водоносен хоризонт | BG1G0000QAL022 | Порови води в Кватернера - р. Росица в Севлиевската котловина | Инф Др БПС ШК 1-4 – Община Севлиево – Севлиево |  |  | Севлиево | Севлиево | Габрово | 65927 | 65927.59.159, 65927.59.37, 65927.59.31, 65927.59.36, 65927.59.35, 65927.59.34, 65927.59.30, 65927.59.26 и 65927.59.21 |  | разрешително за ползване на подземен воден обект | изкуствено подхранване на подземни води | Янтра |  | 2207520 куб.м/год | 70 л/сек | [7 empty] | Хоризонтален Дренаж |  |  |  | 43°1'35,20'' | 25°4'57,40'' | 43 | 1 | 35.2 | 25 | 4 | 57.4 | 43.0264 | 25.0826 |  | не
11 | ОБЩИНА ВИДИН | 12570005 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | до 1 година от влизане в сила на разрешението за строеж по ЗУТ | 2027-04-28 | Кватернерен водоносен хоризонт | BG1G0000QAL002 | Порови води в Кватернера - Видинска низина | РТК 1 СОУ - Община Видин - Видин |  |  | Видин | Видин | Видин | 10971 | 10971.502.785 | термопомпена инсталация , използваща геотермална енергия за покриването на основания (базов) отоплителен товар | разрешително за реинжектиране на води в поземни води чрез нови съоръжения | реинжективане на води в поземни води (във връзка с добив на топлинна енергия с цел отопление на сгради) | Дунав |  | 94608 | 3 |  |  | +1 | 2.5 | 9.5-18.5 | 3.5 | 29.1 | ТК |  |  | 32.6 | 43°58'51.034'' | 22°52'19.742'' | 43 | 58 | 51.034 | 22 | 52 | 19.742 | 43.9808 | 22.8722 |  | не
| ОБЩИНА ВИДИН | 12570005 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | до 1 година от влизане в сила на разрешението за строеж по ЗУТ | 2027-04-28 | Кватернерен водоносен хоризонт | BG1G0000QAL002 | Порови води в Кватернера - Видинска низина | РТК 2 СОУ - Община Видин - Видин |  |  | Видин | Видин | Видин | 10971 | 10971.502.785 | термопомпена инсталация , използваща геотермална енергия за покриването на основания (базов) отоплителен товар | разрешително за реинжектиране на води в поземни води чрез нови съоръжения | реинжективане на води в поземни води (във връзка с добив на топлинна енергия с цел отопление на сгради) | Дунав |  | 94608 | 3 |  |  | +1 | 2.5 | 9.5-18.5 | 3.5 | 29.1 | ТК |  |  | 32.6 | 43°58'51.595'' | 22°52'20.19'' | 43 | 58 | 51.595 | 22 | 52 | 20.19 | 43.981 | 22.8723 |  | не
| ОБЩИНА ВИДИН | 12570005 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | до 1 година от влизане в сила на разрешението за строеж по ЗУТ | 2027-04-28 | Кватернерен водоносен хоризонт | BG1G0000QAL002 | Порови води в Кватернера - Видинска низина | РТК 3 СОУ - Община Видин - Видин |  |  | Видин | Видин | Видин | 10971 | 10971.502.785 | термопомпена инсталация , използваща геотермална енергия за покриването на основания (базов) отоплителен товар | разрешително за реинжектиране на води в поземни води чрез нови съоръжения | реинжективане на води в поземни води (във връзка с добив на топлинна енергия с цел отопление на сгради) | Дунав |  | 94608 | 3 |  |  | +1 | 2.5 | 9.5-18.5 | 3.5 | 29.1 | ТК |  |  | 32.6 | 43°58'51.876'' | 22°52'20.414'' | 43 | 58 | 51.876 | 22 | 52 | 20.414 | 43.9811 | 22.8723 |  | не
| ОБЩИНА ВИДИН | 12570005 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | до 1 година от влизане в сила на разрешението за строеж по ЗУТ | 2027-04-28 | Кватернерен водоносен хоризонт | BG1G0000QAL002 | Порови води в Кватернера - Видинска низина | РТК 4 СОУ - Община Видин - Видин |  |  | Видин | Видин | Видин | 10971 | 10971.502.785 | термопомпена инсталация , използваща геотермална енергия за покриването на основания (базов) отоплителен товар | разрешително за реинжектиране на води в поземни води чрез нови съоръжения | реинжективане на води в поземни води (във връзка с добив на топлинна енергия с цел отопление на сгради) | Дунав |  | 94608 | 3 |  |  | +1 | 2.5 | 9.5-18.5 | 3.5 | 29.1 | ТК |  |  | 32.6 | 43°58'52.435'' | 22°52'20.862'' | 43 | 58 | 52.435 | 22 | 52 | 20.862 | 43.9812 | 22.8725 |  | не
12 | ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД | 12580003 | 2023-05-03 | 2023-05-03 |  | 2027-05-03 | Кватернерен водоносен хоризонт | BG1G0000QAL018 | Порови води в Кватернера - р. Вит | Ров 1 - Север ВГ Крушовица – ВиК Плевен– Крушовица |  |  | Крушовица | Долни Дъбник | Плевен | 40213 | 40213.144.80 | изкуствено подхранване на подземни води | Разрешително за ползване на воден обект | изкуствено подхранване на подземни води | Вит |  | 788400 | 25 | [7 empty] | Съоръжение със специална конструкция |  |  | 87.01 | 43°21'37,30'' | 24°26'6,68'' | 43 | 21 | 37.3 | 24 | 26 | 6.68 | 43.3604 | 24.4352 |  | не
| ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД | 12580003 | 2023-05-03 | 2023-05-03 |  | 2027-05-03 | Кватернерен водоносен хоризонт | BG1G0000QAL018 | Порови води в Кватернера - р. Вит | Ров 2 - Север ВГ Крушовица – ВиК Плевен– Крушовица |  |  | Крушовица | Долни Дъбник | Плевен | 40213 | 40213.144.80 | изкуствено подхранване на подземни води | Разрешително за ползване на воден обект | изкуствено подхранване на подземни води | Вит |  | 788400 | 25 | [7 empty] | Съоръжение със специална конструкция |  |  | 85.41 | 43°21'34,75'' | 24°26'14,26'' | 43 | 21 | 34.75 | 24 | 26 | 14.26 | 43.3597 | 24.4373 |  | не
| ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД | 12580003 | 2023-05-03 | 2023-05-03 |  | 2027-05-03 | Кватернерен водоносен хоризонт | BG1G0000QAL018 | Порови води в Кватернера - р. Вит | Ров 3 - Юг ВГ Крушовица – ВиК Плевен– Крушовица |  |  | Крушовица | Долни Дъбник | Плевен | 40213 | 40213.208.85 | изкуствено подхранване на подземни води | Разрешително за ползване на воден обект | изкуствено подхранване на подземни води | Вит |  | 788400 | 25 | [7 empty] | Съоръжение със специална конструкция |  |  | 87.93 | 43°21'6,44'' | 24°26'15,32'' | 43 | 21 | 6.44 | 24 | 26 | 15.32 | 43.3518 | 24.4376 |  | не
| ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД | 12580003 | 2023-05-03 | 2023-05-03 |  | 2027-05-03 | Кватернерен водоносен хоризонт | BG1G0000QAL018 | Порови води в Кватернера - р. Вит | Ров 4 - Юг ВГ Крушовица – ВиК Плевен– Крушовица |  |  | Крушовица | Долни Дъбник | Плевен | 40213 | 40213.208.85 | изкуствено подхранване на подземни води | Разрешително за ползване на воден обект | изкуствено подхранване на подземни води | Вит |  | 788400 | 25 | [7 empty] | Съоръжение със специална конструкция |  |  | 88.65 | 43°21'1,33'' | 24°26'16,05'' | 43 | 21 | 1.33 | 24 | 26 | 16.05 | 43.3504 | 24.4378 |  | не
13 | Община Гулянци | 12570006 | 2023-07-19 | 2023-07-19 |  | 2027-07-19 | Кватернерен водоносен хоризонт | BG1G0000QAL007 | Порови води в Кватернера - Карабоазка низина | ТК 2 - Община Гулянци - Гулянци |  |  | Гулянци | Гулянци | Плевен | 18099 | 18099.401.2374 | термопомпена инсталация за отопление на МБАЛ - Гулянци | Разрешително за ползване на воден обект | реинжектиране или инжектиране на води в подземни водни обекти | Вит |  | 173448 | -5.5 | 11 | 12 | 2.1 | 13.1 | 29 | 15 | 22.7 | ТК |  |  | 37.7 | 43°38'22,32'' | 24°41'46,44'' | 43 | 38 | 22.32 | 24 | 41 | 46.44 | 43.6395 | 24.6962 |  | не
14 | Община Свищов | 12610001 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | до 1 година от влизане в сила на разрешението за строеж по реда на ЗУТ | 2025-05-15 | НМВ Свищов - № 68 от Приложение № 2 към чл. 14, ал. 2 на Закона за водите |  |  | Сондаж Р 4хг |  |  | Свищов | Свищов | Велико Търново | 65766 | 65766.508.55 |  | Разрешително за ползване на подземен обект за ремонт и реконструкция на водовземно съоръжение от минерална вода | ремонт и реконструкция на водовземно съоръжение за пововземане на минерална вода | Дунав | [8 empty] | 18 | 17.95 | ТК |  |  | 35.95 | 43°37'4,40'' | 25°22'7,08'' | 43 | 37 | 4.4 | 25 | 22 | 7.08 | 43.6179 | 25.3686 |  | не
Note on F32: Автор: за реконструкцията