## Физикохимични показатели
Превишени концентрации по физикохимични показатели и мониторингов пункт 01.03.2025 г. - 31.03.2025 г.
[5 empty] | Азот амониев, mg/l |  | Азот нитратен, mg/l |  | Азот нитритен, mg/l |  | Активна реакция рН, - |  | БПК5, mg/l |  | Електропроводимост, µS/cm |  | Общ азот, mg/l |  | Общ фосфор (като Р), mg/l |  | Ортофосфати (като Р), mg/l |  | Бележки на БДДР
Име на ВТ | Типология | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум
ДОБРИЧКА DJRWB013 | R9 | р. Добричка при с.Росеново | 2024-11-13 12:10 | 2025-03-20 | 0.708 | 0.65 | 11.1 | 2.5 | 0.092 | 0.06 | [6 empty] | 12 | 2.5 | 0.482 | 0.3 | 0.316 | 0.15 | За водата от пункта е характерно превишение по показатели азот амониев, общ азот, общ фосфор и ортофосфати. В предишни периоди се наблюдава превишение по показатели азот нитратен и азот нитритен.
ГОСТИЛЯ ISRWB025 | R8 | р. Гостиля преди вливане в р. Искър | 2025-01-21 09:00 | 2025-03-05 |  |  | 10.6 | 2 | [6 empty] | 1167 | 750 |  |  |  |  | 0.226 | 0.15 | Превишенията са характерни.
ИСКЪР ISRWB1027 | R7 | р. Искър при с.Ореховица | 2025-01-21 13:30 | 2025-03-05 |  |  | 2.2 | 2 | [6 empty] | 810 | 750 | [6 empty] | Отклонение от СК по показател електропроводимост е едникратно установено и през 2021г. Превишение по показател азот нитратен е характерно за водата от пункта.
ЗЛАТНА ПАНЕГА ISRWB1124 | R15 | р. Златна Панега при карстов извор | 2025-01-21 10:30 | 2025-03-05 | [16 empty] | 0.048 | 0.04 | Превишение по дадения показател се наблюдава и в предишни измервания.
ИСКЪР ISRWB1026 | R4 | р. Искър при с. Староселци, на моста за с.Ставерци | 2025-01-21 13:05 | 2025-03-05 |  |  | 2.26 | 1.5 |  |  | 8.54 | 8.5 |  |  | 782 | 750 |  |  | 0.156 | 0.075 | 0.155 | 0.04 | За водата от пункта е характерно превишение по показатели азот нитратен, общ фосфор и ортофосфати. В предишни измервания се наблюдава отклонение от СК по показател активна реакция. Еднократно установено е отклонението от СК по показател електропроводимост.
ИСКЪР ISRWB1126 | R4 | р. Искър при с. Реселец | 2025-01-21 11:30 | 2025-03-05 |  |  | 2.55 | 1.5 | [10 empty] | 0.123 | 0.075 | 0.107 | 0.04 | Превишенията са характерни.
ИСКЪР ISRWB1226 | R4 | р. Искър при гр. Роман | 2025-03-18 13:00 | 2025-03-24 |  |  | 1.57 | 1.5 |  |  |  |  | 3.75 | 3 |  |  | 2.25 | 1.5 | 0.233 | 0.075 | 0.192 | 0.04 | За водата от пункта е характерно превишение по показатели азот нитратен, общ азот, общ фосфор и ортофосфати. Отклонение от СК по показател БПК5 се наблюдава и в предишни периоди.
ИСКЪР ISRWB1326 | R4 | р. Искър при с.Лъкатник-СМВТ | 2025-02-04 11:20 | 2025-03-12 |  |  | 2.87 | 1.5 | 0.054 | 0.03 | [6 empty] | 3.09 | 1.5 | 0.26 | 0.075 | 0.16 | 0.04 | Превишенията са характерни.
ИСКЪР ISRWB1326 | R4 | р. Искър след Бов, преди с.Лъкатник-СМВТ | 2025-02-04 13:00 | 2025-03-12 |  |  | 2.44 | 1.5 | 0.068 | 0.03 | [6 empty] | 2.99 | 1.5 | 0.27 | 0.075 | 0.16 | 0.04 | Превишенията са характерни.
ИСКЪР ISRWB1426 | R4 | р. Искър при гр. Нови Искър | 2025-02-03 14:50 | 2025-03-12 | 2.33 | 0.4 |  |  | 0.093 | 0.03 |  |  | 4.4 | 3 |  |  | 3.57 | 1.5 | 0.36 | 0.075 | 0.28 | 0.04 | Превишенията са характерни.
БЕБРЕШ ISRWB1022 | R4 | р.Бебреш, след с.Боженица | 2025-02-05 16:30 | 2025-03-06 | [6 empty] | 8.76 | 8.5 | [10 empty] | Отклонение от СК се наблюдава и в предишни периоди.
МАЛЪК ИСКЪР ISRWB1023 | R4 | р. Малък Искър при гр. Роман | 2025-03-18 13:20 | 2025-03-24 | [8 empty] | 4.56 | 3 |  |  | 1.79 | 1.5 | 0.174 | 0.075 | 0.142 | 0.04 | Превишенията по показатели общ азот, общ фосфор и ортофосфати са характерни. Еднократно установено е превишение и през 2021г. по показател БПК5.
МАЛЪК ИСКЪР ISRWB1043 | R4 | р. Малък Искър при с.Калугерово | 2025-02-06 14:40 | 2025-03-12 | [6 empty] | 8.72 | 8.5 | [10 empty] | Отклонение от СК се наблюдава и в предишни периоди.
ISRWB1143 | R4 | р.Правешка Лъкавица, на мост след с.Правешка Лъкавицаа | 2025-02-06 13:30 | 2025-03-12 | [6 empty] | 8.88 | 8.5 | [10 empty] | Отклонение от СК се наблюдава и в предишни периоди.
МАЛЪК ИСКЪР ISRWB1243 | R4 | р. Малък Искър при с. Лъга | 2025-02-06 12:15 | 2025-03-12 | [6 empty] | 8.75 | 8.5 | [10 empty] | Отклонение от СК се наблюдава и в предишни периоди.
ISRWB1622 | R4 | РВ "Стубленска" | 2025-02-03 14:45 | 2025-03-12 | [6 empty] | 8.67 | 8.5 | [10 empty] | Отклонението от СК е инцидентно.
БЛАТО ISRWB012 | R4 | р. Блато на устие, преди вливане в р. Искър | 2025-02-04 14:40 | 2025-03-12 | 1.09 | 0.4 | 2.22 | 1.5 | 0.058 | 0.03 |  |  | 3.1 | 3 | 782 | 750 | 3.47 | 1.5 | 0.68 | 0.075 | 0.42 | 0.04 | Превишенията са характерни.
СТАРИ ИСКЪР ISRWB1016 | R4 | р. Лесновска преди вливане в р. Искър | 2025-02-24 11:20 | 2025-03-12 | [10 empty] | 769 | 750 | [6 empty] | Отклонение от СК се наблюдава и в предишни периоди.
МАКОЦЕВСКА ISRWB1215 | R4 | р.Макоцевска, преди вливане в р.Лесновска/Стари Искър/, мост в с. Долна Малина | 2025-02-24 13:30 | 2025-03-12 | [10 empty] | 754 | 750 | [6 empty] | Отклонение от СК се наблюдава и в предишни измервания.
ИСКЪР ISRWB1006 | R4 | яз. Кокаляне | 2025-02-18 13:20 | 2025-03-12 | [6 empty] | 8.64 | 8.5 | [10 empty] | Отклонението от СК е инцидентно.
ИСКЪР ISRWB1104 | R4 | р.Искър, преди вливане на р.Палакария, вилна зона Мечката | 2025-02-18 11:50 | 2025-03-12 | [6 empty] | 8.68 | 8.5 | [10 empty] | Еднократни отклонения от СК са установени и през 2021 и 2022г.
НИШАВА (ГИНСКА) NVRWB001 | R2 | р. Нишава при Калотина | 2025-02-17 13:30 | 2025-03-12 |  |  | 1.14 | 0.5 | [8 empty] | 1.23 | 0.8 |  |  |  |  | Превишенията са характерни.
ОГОСТА OGRWB014 | R7 | р. Огоста, устие преди р. Дунав- гр. Оряхово | 2025-03-12 13:10 | 2025-03-24 | [12 empty] | 2.52 | 2.5 |  |  |  |  | Превишение се наблюдава и в предишни периоди.
СКЪТ OGRWB008 | R8 | р. Скът при с. Голямо Пещене | 2025-03-12 10:30 | 2025-03-21 |  |  | 4.09 | 2 | [6 empty] | 1040 | 750 | 5.21 | 2.5 |  |  |  |  | Превишенията са характерни.
СКЪТ OGRWB008 | R8 | р. Скът при с. Голямо Пещене | 2025-02-26 11:10 | 2025-03-06 | [10 empty] | 1167 | 750 | [6 empty] | Отклонение от СК се наблюдава и в предишни периоди.
БЪРЗИНА OGRWB1011 | R8 | р.Бързина , след яз.Бързина преди вливане в р.Скът | 2025-03-12 12:10 | 2025-03-24 |  |  | 2.25 | 2 |  |  |  |  | 4.14 | 4 | 897 | 750 | 2.86 | 2.5 |  |  |  |  | Превишенията са характерни.
СКЪТ OGRWB1113 | R8 | р. Скът след гр. Мизия | 2025-03-12 12:50 | 2025-03-24 |  |  | 5.27 | 2 |  |  | 8.54 | 8.5 |  |  | 1052 | 750 | 6.63 | 2.5 |  |  |  |  | Водата от пункта е с трайно отклонение от СК по показатели азот нитратен и общ азот. Отклонение от СК по показатели активна реакция и електропроводимост се наблюдават и в предишни периоди.
СКЪТ OGRWB1113 | R8 | р. Скът след гр. Мизия | 2025-02-26 14:10 | 2025-03-06 | [10 empty] | 1086 | 750 | [6 empty] | Отклонение от СК се наблюдава и в предишни периоди.
СКЪТ OGRWB1413 | R8 | р. Скът след гр. Бяла Слатина | 2025-03-12 11:50 | 2025-03-21 |  |  | 5.7 | 2 | 0.112 | 0.06 |  |  |  |  | 1059 | 750 | 7.22 | 2.5 | 0.327 | 0.3 | 0.29 | 0.15 | Превишенията са характерни.
СКЪТ OGRWB1413 | R8 | р. Скът след гр. Бяла Слатина | 2025-02-26 13:10 | 2025-03-06 | [10 empty] | 1086 | 750 | [6 empty] | Отклонение от СК по дадения показател е характерно за водата от пункта.
OGRWB1119 | R8 | р.Ляв приток на р. Рибене на запад от с. Лесура, след моста за с. Галатин | 2025-03-18 11:50 | 2025-03-24 | [8 empty] | 6.96 | 4 | 893 | 750 | 2.59 | 2.5 |  |  |  |  | Превишение по показатели БПК5 и общ азот се наблюдава и в предишни периоди. Отклонението от СК по показател електропроводимост е характерно.
OGRWB1119 | R8 | р.Ляв приток на р. Рибене на запад от с. Лесура, след моста за с. Галатин | 2025-02-27 11:30 | 2025-03-06 | [10 empty] | 963 | 750 | [6 empty] | Отклонението от СК по дадения показател е характерно.
РИБЕНЕ OGRWB1219 | R8 | р. Рибене след с. Лесура | 2025-03-18 11:10 | 2025-03-24 |  |  | 4.05 | 2 | [6 empty] | 944 | 750 | 4.94 | 2.5 |  |  |  |  | Превишенията са характерни.
РИБЕНЕ OGRWB1219 | R8 | р. Рибене след с. Лесура | 2025-02-27 11:50 | 2025-03-06 | [10 empty] | 950 | 750 | [6 empty] | Отклонението от СК по дадения показател е характерно.
БОТУНЯ OGRWB1018 | R8 | р.Въртешница преди вливане в р.Ботуня при гр.Криводол | 2025-03-18 10:20 | 2025-03-24 | 0.488 | 0.3 | 3.91 | 2 | 0.123 | 0.06 |  |  | 5.93 | 4 |  |  | 5.45 | 2.5 | 0.749 | 0.3 | 0.739 | 0.15 | За водата от пункта е характерно превишение по показатели азот нитратен, общ азот, общ фосфор и ортофосфати. Еднократно установени са превишенията по показатели азот амониев, азот нитритен и БПК5.
БОТУНЯ OGRWB1018 | R8 | р.Въртешница преди вливане в р.Ботуня при гр.Криводол | 2025-02-27 10:50 | 2025-03-06 | [10 empty] | 757 | 750 | [6 empty] | Отклонение от СК се установява за втори път, като измерената стойност е близка до нормите за добро състояние. Следващото измерване не показва отклонение от нормите.
ЛОМЯ OSRWB010 | R8 | р. Ломя след с.Варана, преди вливане в Осъм | 2025-01-28 11:20 | 2025-03-05 |  |  | 3.93 | 2 | [14 empty] | Превишението е характерно.
ОСЪМ OSRWB1001 | R4 | р. Осъм след гр. Ловеч | 2025-01-28 10:10 | 2025-03-05 | [16 empty] | 0.071 | 0.04 | Превишението е характерно.
OSRWB1111 | R15 | Р. Маарата с.Крушуна - карстови извори | 2025-02-25 12:30 | 2025-03-12 | [12 empty] | 18 | 1.5 |  |  |  |  | Превишението е характерно.
БЕЛИ ОСЪМ OSRWB1016 | R2 | р. Бели Осъм преди вливане в р.Черни Осъм, гр. Троян / мост на изход от Троян-посока Ловеч/ | 2025-01-29 14:00 | 2025-03-05 | [14 empty] | 0.052 | 0.03 |  |  | Превишението е характерно.
БЕЛИ ОСЪМ OSRWB1816 | R2 | р.Б.Осъм , с.Бели Осъм на моста | 2025-01-29 13:30 | 2025-03-05 | [14 empty] | 0.072 | 0.03 |  |  | Превишение по дадения показател се наблюдава и в предишни периоди.
РУСЕНСКИ ЛОМ RLRWB1013 | R7 | р. Русенски Лом при кв. Басарбово | 2025-02-11 11:40 | 2025-03-14 | 0.885 | 0.3 | 6.08 | 2 | 0.129 | 0.06 | [6 empty] | 8.11 | 2.5 |  |  | 0.17 | 0.15 | Водата от пункта е с трайно отклонение от СК по показатели азот нитратен и общ азот. В предишни периоди се наблюдава превишение по показатели азот амониев, азот нитритен и ортофосфати.
ВИТ VTRWB009 | R7 | р. Вит след гр. Гулянци | 2025-01-21 15:00 | 2025-03-05 |  |  | 2.96 | 2 | [12 empty] | 0.182 | 0.15 | Превишенията са характерни.
ТУЧЕНИЦА VTRWB008 | R8 | р. Тученица преди вливане в р. Вит при с.Опанец | 2025-01-21 15:50 | 2025-03-05 | 1.97 | 0.3 | 3.1 | 2 | 0.222 | 0.06 |  |  | 5.11 | 4 | 825 | 750 |  |  | 0.675 | 0.3 | 0.614 | 0.15 | Превишенията са характерни.
ВИТ VTRWB1007 | R4 | р. Вит- след с. Ясен | 2025-01-23 16:55 | 2025-03-05 |  |  | 1.59 | 1.5 | [14 empty] | Превишението е характерно.
КАМЕНКА VTRWB006 | R4 | р.Каменка, след вливане на р.Катунецка при с.Бежаново | 2025-01-23 16:00 | 2025-03-05 |  |  | 2.51 | 1.5 | [10 empty] | 0.111 | 0.075 |  |  | За водата от пункта е характерно превишение по показател азот нитратен. Превишение по показател общ фосфор се наблюдава и в предишни периоди.
КАЛНИК VTRWB1105 | R2 | р.Калник преди вливане в р.Вит, при с. Бълг.извор | 2025-01-23 15:10 | 2025-03-05 |  |  | 0.967 | 0.5 | [10 empty] | 0.175 | 0.03 | 0.104 | 0.02 | Превишенията са характерни.
КОВАЧИЦА WOLWB021 | L16 | яз. Ковачица - на стената | 2025-03-17 12:20 | 2025-03-28 | [10 empty] | 917 | 750 | [6 empty] | Водата от пункта е с трайно отклонение от СК по дадения показател.
ЯНТРА YNRWB1015 | R2 | р.Янтра при с. Леденик | 2025-02-26 14:10 | 2025-03-07 |  |  | 2.26 | 0.5 |  |  | 8.64 | 8.5 | [6 empty] | 0.161 | 0.03 | 0.097 | 0.02 | Водата от пункта е с трайно отклонение от СК по показатели общ фосфор и ортофосфати. Превишението по показател азот нитратен е характерно. Отклонение от СК по показател активна реакция се наблюдава и в предишни периоди.
ЯНТРА YNRWB1015 | R2 | р.Янтра при с. Леденик | 2025-02-26 14:10 | 2025-03-12 | [12 empty] | 2.6 | 0.8 |  |  |  |  | Водата от пункта е с трайно отклонение от СК по дадения показател.

## Специфични замърсители
Превишени стойности на специфични вещества по мониторингов пункт 01.03.2025 г. - 31.03.2025 г.
[5 empty] | Желязо - разтворено, µg/l |  | Бележки на БДДР
Име на ВТ | Типология | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС-СГС
ДУНАВ DURWB001 | R6 | яз. Аспарухов вал | 2025-03-12 14:50 | 2025-03-24 | 103 | 100 | Превишението е инцидентно.
ИСКЪР ISRWB1226 | R4 | р. Искър при гр. Роман | 2025-03-18 13:00 | 2025-03-24 | 125 | 100 | Превишение по дадения показател е двукратно установено и през 2019г.
МАЛЪК ИСКЪР ISRWB1023 | R4 | р. Малък Искър при гр. Роман | 2025-03-18 13:20 | 2025-03-24 | 108 | 100 | Превишението е еднократно установено.
СКЪТ OGRWB008 | R8 | р. Скът при с. Голямо Пещене | 2025-03-12 10:30 | 2025-03-21 | 110 | 100 | Превишението е инцидентно.
БЪРЗИНА OGRWB1011 | R8 | р.Бързина , след яз.Бързина преди вливане в р.Скът | 2025-03-12 12:10 | 2025-03-24 | 101 | 100 | Единократни превишения по дадения показател са установявани и през 2021 и 2022г.
OGRWB1119 | R8 | р.Ляв приток на р. Рибене на запад от с. Лесура, след моста за с. Галатин | 2025-03-18 11:50 | 2025-03-24 | 191 | 100 | Превишение по дадения показател е еднократно установено и през 2022г.
РИБЕНЕ OGRWB1219 | R8 | р. Рибене след с. Лесура | 2025-03-18 11:10 | 2025-03-24 | 176 | 100 | Единократни превишения по дадения показател са установявани и през 2022 и 2023г.
БОТУНЯ OGRWB1018 | R8 | р.Въртешница преди вливане в р.Ботуня при гр.Криводол | 2025-03-18 10:20 | 2025-03-24 | 134 | 100 | Превишението е еднократно установено.

## Приоритетни вещества
Превишени стойности на приоритетни вещества и някои други замърсители за повърхностни водни тела и мониторингов пункт 01.03.2025 г. - 31.03.2025 г.
|  |  |  | Ди (2-етилхексил) фталат ДЕХ, µg/l |  | Бележки на БДДР
Име на ВТ | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС-СГС
ИСКРЕЦКА ISRWB1018 | р. Искрецка преди вливане в р. Искър, гр. Своге | 2024-06-20 14:35 | 2025-03-17 | 3.61 | 1.3 | Превишението е инцидентно. Следващото измерване е под границата на количественото определяне на метода.